آماده سازی نمونه ها جهت سانتریفیوژ

**\*اجازه دهید نمونه ها بمدت 30 دقیقه کاملا در وضعیت صاف لخته شوند بعد آنها را سانتریفیوژ نمائید

\*برای بیمارانی که داروهای ضد انعقادی مصرف می کنند 60 دقیقه و یا تا جمع شدن لخته صبر کنید

\*نمونه های پلاسما را می توان بلافاصله سانتریفیوژ کرد

\*در سانتریفیوژ های یخچالدار دمای مناسب را تنظیم کنید

\*به مدت و سرعت سانتریفیوژ کردن توجه کنید

\*بین نیروی g و دور بر دقیقه تفاوت قایل شوید

\*قبل از سانتریفیوژ مطمئن شوید درب لوله ها بسته باشد

\*سرم یا پلاسما را پس از سانتریفیوژ نمودن جدا کرده و در ظرف دیگری بریزید و یا از لوله با ژل جدا کننده استفاده کنید

\*نمونه ها را قبل از آنالیز خوب مخلوط کنید**