آماده سازی نمونه ها جهت سانتریفیوژ

**\*اجازه دهید نمونه ها بمدت 30 دقیقه کاملا در وضعیت صاف لخته شوند بعد آنها را سانتریفیوژ نمائید  
  
\*برای بیمارانی که داروهای ضد انعقادی مصرف می کنند 60 دقیقه و یا تا جمع شدن لخته صبر کنید  
  
\*نمونه های پلاسما را می توان بلافاصله سانتریفیوژ کرد  
  
\*در سانتریفیوژ های یخچالدار دمای مناسب را تنظیم کنید  
  
\*به مدت و سرعت سانتریفیوژ کردن توجه کنید  
  
\*بین نیروی g و دور بر دقیقه تفاوت قایل شوید  
  
\*قبل از سانتریفیوژ مطمئن شوید درب لوله ها بسته باشد  
  
\*سرم یا پلاسما را پس از سانتریفیوژ نمودن جدا کرده و در ظرف دیگری بریزید و یا از لوله با ژل جدا کننده استفاده کنید  
  
\*نمونه ها را قبل از آنالیز خوب مخلوط کنید**